dot. Znak sprawy Nr DZP 2/2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DO WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOŁOBRZEGU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANYCH DLA APARATU USG

Pytanie nr 1 Dot. Nr pkt. 5: Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG bez dotykowego panelu sterowania w formie tabletu o przekątnej minimum 10 cali?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 Dot. Nr pkt. 6: Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG z klawiaturą alfanumeryczną do wprowadzania danych i opisów na pulpicie, ale bez możliwości wprowadzania danych i opisów na panelu dotykowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dot. Nr pkt. 30: Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG wyposażonego w głowicę elektroniczną liniową do badań ortopedycznych o zakresie częstotliwości: 4,0 – 15,0 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Dot. Nr pkt. 34: Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG z możliwością rozbudowy o obrazowanie 4D z głowicy konweksowej z wykorzystaniem wirtualnego źródła światła, ale bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 4D z głowicy endowagin

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

DYREKTOR

lek med. Andrzej WOLSKI