Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

| LP | NAZWA URZĄDZENIA / MATERIAŁU / CZYNNOŚCI | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna centrali alarmowej | szt. | 1 |  |
| 2 | Ekspander | szt. | 2 |  |
| 3 | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym | szt. | 2 |  |
| 4 | Manipulator przewodowy LCD z czytnikiem wraz z obudową | Kpl. | 1 |  |
| 5 | Obudowa natynkowa do centrali wraz z transformatorem i zasilaniem awaryjnym | Kpl. | 1 |  |
| 6 | Zasilacz wraz z obudową i zasilaniem awaryjnym | Kpl. | 1 |  |
| 7 | Kontroler systemu - odbiornik | szt. | 2 |  |
| 8 | Wewnętrzna czujka ruchu PIR bezprzewodowa | szt. | 35 |  |
| 9 | Wewnętrzna czujka ruchu PIR | szt. | 11 |  |
| 10 | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny | szt. | 3 |  |
| 11 | Moduł komunikacyjny TCP/IP wraz z obudową | kpl. | 1 |  |
| 12 | Rejestrator IP 8 kanałowy | szt. | 1 |  |
| 13 | Dysk twardy 4 TB do pracy ciągłe | szt. | 1 |  |
| 14 | Kamera IP sieciowa tubowa rozdzielczość 4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm, IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia, Zasilanie 12VDC/PoE | szt. | 6 |  |
| 15 | Kamera IP sieciowa tubowa, rozdzielczość 4MP, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 12mm, zasięg IR do 30m, dzień/noc, regulacja położenia 3D. obudowa IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE. | szt. | 1 |  |
| 16 | Adapter montażowy do kamery tubowej | szt. | 7 |  |
| 17 | Switch 6-portowy | szt. | 1 |  |
| 18 | Switch 10-portowy | szt. | 1 |  |
| 19 | UPS | szt. | 1 |  |
| 20 | Podnośnik do wymiany okablowania (przewieszki) | szt | 1 |  |
| 21 | Przewód instalacyjny zewnętrzny | mb | 250 |  |
| 22 | Przewód instalacyjny wewnętrzny do kamer | mb | 200 |  |
| 23 | Przewód instalacyjny wewnętrzny do SSW | mb | 250 |  |
| 24 | Pozostałe materiały instalacyjne (flopy, koryta, złączki, kołki) itp | kpl. | 1 |  |
| 25 | Rozłożenie okablowania, montaż elementów systemów programowanie i konfiguracja | kpl. | 1 |  |
|  | Wartość materiałów i robocizny |  |  |  |

Uwaga wartość materiałów i robocizny można podać ryczałtowo w pozycji – „ wartość materiałów i robocizny” bez rozbijania na poszczególne pozycje.

………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                          		(podpis)